## 草稿
I. 基础生命体征（持续/高频监测）
类别 | 监测参数 | 单位 | 采集频率 | 正常/目标范围 | 临床意义
心电 | 心率 (HR) | bpm | 持续 | 60-100 | 心律失常、休克早期预警
| 心律 (节律) | - | 持续 | 窦性 | 房颤/室速/传导阻滞识别
| ST段趋势 | mV | 持续 | 无抬高/压低 | 心肌缺血监测
血压 | 无创收缩压 (SBP) | mmHg | 每15-60min | 90-140 | 循环基础评估
| 无创舒张压 (DBP) | mmHg | 每15-60min | 60-90
| 有创平均动脉压 (MAP) | mmHg | 持续 | ≥65 (休克复苏目标) | 休克管理核心指标
| 动脉压波形 | - | 持续 | 波形形态分析 | 容量反应性评估
呼吸 | 呼吸频率 (RR) | 次/分 | 持续 | 12-20 | >25提示呼吸窘迫
| 脉氧饱和度 (SpO₂) | % | 持续 | ≥94% (COPD:88-92%) | 低氧血症即时诊断
| 经皮二氧化碳 (PtCO₂) | mmHg | 持续（替代方案） | 35-45 | 无创通气监测
体温 | 核心温度 (膀胱/食管/肺动脉) | °C | 每1-4h | 36.5-37.5 | 脓毒症/低温治疗关键
II. 高级血流动力学监测
参数 | 技术 | 单位 | 目标值 | 核心意义
中心静脉压 (CVP) | 中心静脉导管 | mmHg | 趋势＞绝对值 | 容量状态参考（受胸腔压影响大）
肺动脉楔压 (PAWP) | Swan-Ganz导管 | mmHg | 6-12 | 左心前负荷评估（心源性休克）
心输出量 (CO) | PiCCO/超声 | L/min | 4-8 | 心功能核心指标
心脏指数 (CI) | CO/体表面积 | L/min/m² | 2.5-4.0 | 标准化心输出量
全身血管阻力 (SVR) | (MAP-CVP)/CO×80 | dyn·s/cm⁵ | 800-1200 | 血管张力（分布性休克↑↓）
每搏量变异度 (SVV) | PiCCO/Flotrac | % | <10-13% (预测容量反应) | 机械通气患者容量反应性金指标
超声参数 | TTE/TEE | - | - | LVEF、右室功能、下腔静脉直径呼吸变异率
**III. 呼吸系统深度监测（机械通气患者专属）
参数 | 公式/来源 | 单位 | 安全范围 | 临床决策点
动脉血气 | 动脉穿刺 | - | - | 指导通气核心
- PaO₂ |  | mmHg | >60 (FiO₂=0.21) | 氧合指数计算基础
- PaCO₂ |  | mmHg | 35-45 | 通气量调整依据
- pH |  | - | 7.35-7.45 | 酸碱平衡
- HCO₃⁻ |  | mmol/L | 22-26 | 代谢性分量
通气力学 | 呼吸机传感器 | - | - | 肺保护性通气关键
- 潮气量 (Vt) | 设置值 | ml/kg | 6-8 (理想体重) | ARDS患者≤6ml/kg
- 平台压 (Pplat) | 吸气末暂停 | cmH₂O | <30 | >30提示肺过度膨胀
- 驱动压 (ΔP) | Pplat - PEEP | cmH₂O | <15 | 与ARDS死亡率强相关
- 内源性PEEP (Auto-PEEP) | 呼气末暂停 | cmH₂O | <5 | COPD患者需监测
- 呼吸系统顺应性 (Crs) | Vt / (Pplat-PEEP) | ml/cmH₂O | 40-60 | 评估肺/胸廓弹性
氧合指数 | 计算指标 | - | - | 疾病严重度分级
- PaO₂/FiO₂ (P/F比值) | PaO₂ ÷ FiO₂ | - | >300 (正常) | <300=ALI, <200=ARDS
- 氧合指数 (OI) | (FiO₂×MAP×100)/PaO₂ | - | <5 | >16提示ECMO指征
- 通气指数 (VI) | RR×PaCO₂/1000 | - | <15 | >45预示高死亡风险
IV. 器官功能与代谢监测
系统 | 参数 | 频率 | 危急值 | 解读要点
肾脏 | 尿量 | 每小时 | <0.5ml/kg/h (×2h) | AKI首要标志
| 血肌酐 (SCr) | 每日1-2次 | 较基线↑≥0.3mg/dl | KDIGO分期标准
| 尿素氮 (BUN) | 每日1次 | >40mg/dl | 高分解状态/消化道出血
肝脏 | 总胆红素 (TBIL) | 每日1次 | >10mg/dl | 肝衰竭/胆汁淤积
| 国际标准化比值 (INR) | 每日1次 | >2.0 | 凝血功能障碍
| 丙氨酸转氨酶 (ALT) | 每日1次 | >1000 U/L | 急性肝损伤
凝血 | 血小板计数 (PLT) | 每日1-2次 | <50×10⁹/L | 出血风险↑
| D-二聚体 | 每日1次 | >10倍正常值 | DIC/血栓预警
| 纤维蛋白原 (FIB) | 每日1次 | <100mg/dl | DIC消耗期
代谢 | 乳酸 (Lac) | 每2-6h | >2mmol/L (高危>4) | 组织低灌注标志
| 血糖 | 每1-4h | 7.8-10 mmol/L | 严格管控范围
| 电解质 (K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺) | 每日2次 | K⁺<3.0或>5.5 mmol/L | 心律失常风险
炎症 | 降钙素原 (PCT) | 每日1次 | >0.5μg/L (感染可能) | 脓毒症诊断/抗生素指导
| C反应蛋白 (CRP) | 每日1次 | >100mg/L | 炎症水平
V. 神经系统监测
类型 | 参数 | 方法 | 警戒阈值
意识 | 格拉斯哥昏迷评分 (GCS) | 临床评估 (每4h) | ≤8 (需插管)
瞳孔 | 直径/对光反射 | 瞳孔笔 (每2-4h) | 不等大/固定
颅内压 | ICP监测值 | 探头 (持续) | >20-25mmHg
| 脑灌注压 (CPP) | MAP - ICP | >60-70mmHg
脑电 | 脑电图 (EEG) | 持续监测 | 癫痫波/爆发抑制
镇静深度 | RASS/SAS评分 | 每2-4h评估 | RASS -2至0 (目标)
VI. 治疗设备参数
设备 | 关键参数 | 设置范围
呼吸机 | 模式 (VC/PC/PRVC等) | 按病情选择
| PEEP | 5-15 cmH₂O (ARDS阶梯上调)
| FiO₂ | 0.3-1.0 (维持SpO₂≥92%)
CRRT | 血流速 | 100-200 ml/min
| 超滤率 | 1-2 L/h (根据容量定)
| 置换液配方 | 碳酸氢盐/枸橼酸抗凝
ECMO | 血流量 | 3-5 L/min
| 氧合器前后压力差 | <300 mmHg
| 膜肺氧合效率 (SvO₂变化) | >65%
VII. 衍生计算指标
指标 | 公式 | 意义
SOFA评分 | 6器官系统评分 (0-4分/系统) | 器官衰竭程度量化 (每日计算)
APACHE IV | 年龄+慢性病+生理变量加权 | 死亡风险预测 (入ICU24h内)
液体平衡 | 入量 - 出量 (24h累计) | >2000ml正平衡预示肺水肿风险
乳酸清除率 | (Lac₁ - Lac₂)/Lac₁ ×100% (6h) | >10%提示复苏有效
氧输送 (DO₂I) | CI×CaO₂×10 (CaO₂=1.34×Hb×SaO₂) | 目标>550 ml/min/m²

## 检测集
监测参数 | 单位 | 异常低值 | 正常范围 | 异常高值 | 特殊人群参考 | 监测参数 | 单位 | 异常低值 | 正常范围 | 异常高值
高级血流动力学 | [5 empty] | 常用血流动力学
肺动脉楔压 (PAWP) | mmHg | <6 | 6-12 | >12 | - | 平均动脉压MAP | mmHg | 0~82 | 82~102 | 102~
心输出量 (CO) | L/min | <4.0 | 4.0-8.0 | >8.0 | 运动员：>10.0 可能正常 | 平均静脉压CVP | mmHg | 0~6 | 6~12 | 12~
心脏指数 (CI) |  | <2.5 | 2.5-4.0 | >4.0 | - | 肺动脉嵌顿压PAWP | mmHg | 0~6 | 6~12 | 12~
全身血管阻力 (SVR) | dyn·s/cm⁵ | <800 | 800-1200 | >1200 | 脓毒症患者：<800 可能异常 | 平均肺动脉压MPAP | mmHg | 0~11 | 11 ~16 | 16~
每搏量变异度 (SVV) | % | - | <13% | ≥13% | 仅适用于机械通气患者 | 心率HR | BPM | 0~60 | 60~100 | 100~
呼吸系统监测 | [5 empty] | 血红蛋白含量Hb | g/dl | 0~12 | 12 ~16 | 16~
PaO₂ (FiO₂=0.21) | mmHg | ≤60 | >60 | - | 高原居民：>50 正常 | 心输出量CO | L/min | 0~5 | 5~6 | 6~
PaCO₂ | mmHg | <35 | 35-45 | >45 | COPD患者：<35 异常；35-50 正常；>50 异常 | 每搏输出量SV | ml/beal | 0~60 | 60~90 | 90~
pH | - | <7.35 | 7.35-7.45 | >7.45 | - | 心脏指数CI | L/min/m² | 0~2.8 | 2.8~3.6 | 3.6~
HCO₃⁻ | mmol/L | <22 | 22-26 | >26 | - | 每搏输出量指数SVI | ml/(beat ·m2) | 0~30 | 30~50 | 50~
潮气量 (Vt) | ml/kg | <6 | 6-8 | >8 | ARDS患者：>6 异常 | 体循坏阻力指数SVRI | dyne·sec/(cm5·m2) | 0~1760 | 1760~2600 | 2600~
平台压 (Pplat) | cmH₂O | - | <30 | ≥30 | - | 肺循环阻力指数PVRI | dyne·sec/(cm5·m2) | 0~45 | 45 ~225 | 225~
驱动压 (ΔP) | cmH₂O | - | <15 | ≥15 | - | 右心室做功指数RVSWI | g·m/m2 | 0~45 | 4~8 | 8~
内源性PEEP | cmH₂O | - | <5 | ≥5 | - | 左心室做功指数LVSWI | g·m/m2 | 0~44 | 44~68 | 68~
P/F比值 | - | <300 | >300 | - | <200=ARDS诊断标准 | 氧输送 | L/min/m² | 0~520 | 520~720 | 720~
器官功能与代谢 | [5 empty] | 氧耗量 | L/min/m² | 0~100 | 100~180 | 180~
尿量 | ml/kg/h | <0.5 (持续2h) | ≥0.5 | >5.0 | - | 氧摄取率 | % | 0~22 | 22~30 | 30~
血肌酐 (SCr) | mg/dL | - | 男:0.7-1.3 | 较基线↑≥0.3 | - | 重症超声 | 主动脉瓣狭窄程度评估
|  |  | 女:0.6-1.1 |  |  |  | 轻度狭窄 | 中度狭窄 | 重度狭窄
乳酸 (Lac) | mmol/L | - | <2.0 | ≥2.0 | >4.0=高危 | 主动脉瓣口面积(cm2) | >1.0 | 0.75~1.0 | ≤0.75
血糖 | mmol/L | <4.0 | 7.8-10.0 | >10.0 | 糖尿病患者：4.0-13.0 可接受 | 平均跨瓣压差(mmHg) | <25 | 25 ~50 | ≥50
血钾 (K⁺) | mmol/L | <3.5 | 3.5-5.0 | >5.0 | >5.5=危急值 | 最大跨瓣压差(mmHg) | <50 | 50~80 | >80
降钙素原 (PCT) | μg/L | - | <0.05 | ≥0.5 | >2.0=严重脓毒症 | 峰值流速(m/s) | <3.5 | 3.5 ~4.4 | ≥4.5
神经系统 | [5 empty] | TVILVOT/TVIAO比值 |  |  | ≤0. 25
格拉斯哥昏迷评分 (GCS) | 分 | ≤8 | 13-15 | - | 14~15轻度障碍，9~13中度障碍，≤8必须收治ICU |  | 膈肌活动度
颅内压 (ICP) | mmHg | <5.26 | 5.26~15 | ≥15(平卧持续大于15） | >25=需降颅压治疗（幼儿≥15,8岁以下≥18,8岁以上≥20） | 膈肌活动度 | 安静呼吸 | 深呼吸 | 鼻吸试验
脑灌注压 (CPP) | mmHg | <70 | 70-100 | >150 | - | 男 | (1.8±0.3)cm | (7.0±0.6)cm | (2.9±0.6)cm
RASS评分 | 分 | <-4 (过深) | -2~0 | >0 (躁动) | - | 女 | (1.6+0.3 )cm | (5.7+1.0)cm | (2.6+0.5)cm
通气力学指标
[6 empty] | 参数 | 异常 | 正常值 | 异常
[6 empty] | 潮气量(m/kg) |  | <3 | 5 ~7
[6 empty] | 呼吸频率(次/分) | 15 ~20 | >35
[6 empty] | 浅快呼吸指数(f/Vt) |  | >105
[6 empty] | 每分通气量(L/min) | <3 | 6~10 | >20
[6 empty] | 肺活量(ml/kg) |  | <10~15 | 65~75
[6 empty] | 第一秒用力呼气量(ml/kg) |  | <10
[6 empty] | 最大吸气压(cmH20) | -100~-75 | <-25~-20
[6 empty] | 生理无效腔量/潮气量 | 0.25 ~0.4 | >0.6
气体交换指标
[6 empty] | Pa02(吸氧浓度>0.5)(kPa) |  | <6.7 | >10.7
[6 empty] | P(A-a)02( kPa) | 3.3~8.6 | >46-60
[6 empty] | PaC02(kPa) | 4.6~6.0 | >6.7~8.0
[6 empty] | Pa02/F102 |  | <300
[6 empty] | Qs/Qt |  | >15%
循环指标
[6 empty] | 心脏指数[L/(min·m2)] |  | <1.2